РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОСКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 9 июня 2009 года                                                                                               № 242

с. Сосково

Об  утверждении   технического

задания для разработки  инвестиционной

программы ООО «Жилводсервис»  по развитию

системы  водоснабжения в с.Сосково на 2009

год и  последующие 2010-2013 годы.

Принято

Сосковским районным

Советом народных депутатов

9 июня 2009 года

В соответствии  с Федеральным  законом  от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования  тарифов организаций коммунального  комплекса», а также на основании  Приказа Министерства регионального  развития    Российской  Федерации  от 10.10.2007г. №100 «Об утверждении методических  рекомендаций по подготовке  технических  заданий по разработке  инвестиционных программ  организаций  коммунального  комплекса» Сосковский  Совет народных  депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить  техническое  задание для разработки  инвестиционной  программы  ООО «Жилводсервис» по развитию  системы  водоснабжения в с. Сосково на 2009 год и последующие 2010-2013 годы, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете "Вперед".

Глава района                                                                                              А.М.Долгов

Приложение

к решению районного

Совета народных депутатов

№ 242 от 09 июня 2009 года

Техническое задание для разработки инвестиционной программы ООО «Жилводсервис»

по развитию водоснабжения в с. Сосково на 2009 год и последующие 2010-2013 гг.

| № п/п | Наименование сети (участка) | ПЛАН | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр труб | материал труб | протяженность, м |  |  |
| 1 | Сети водопровода |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена участка водопроводной сети по улице Заречная Д100 на п/ эт. Д100 | 100 | п/этилен | 1204 |  |  |
| 1.1.2 | Замена участка водопроводной сети по ул. Октябрьской Д50 на п/эт. Д 100 |  | п/этилен | 1500 |  |  |
| 1.1.3 | Замена участка водопроводной сети от ул. Ленина до ул. Кооперативная (детский сад) Д100 на п/эт. Д 100 | 100 | п/этилен | 100 |  |  |
| 1.1.4 | Замена участка водопроводной сети по ул. Садовая п/эт. Д100 на п/ эт. Д 100 | 100 | п/этилен | 80 |  |  |
| 1.1.5 | Замена участка водопроводной сети по ул. Советская а/ц Д100 на п/эт Д 100 | 100 | п/этилен | 200 |  |  |
| 1.1.6 | Замена участка водопроводной сети от водонапорной башни ПУ-3 до ул. Ленина Д 100 на п/эт. Д 100 | 100 | п/этилен | 150 |  |  |
| 1.1.7 | Замена участка водопроводной сети от ул. Трудовые Резервы до ул. Заводская сталь Д 50 на п/эт. Д 63 | 100 | п/этилен | 300 |  |  |
| 1.1.8 | Замена участка водопроводной сети по ул. Ленина к дому 15, 15 «в», 15 «г» на п/эт. Д 63 на п/эт Д100 | 100 | п/этилен | 270 |  |  |
| 1.1.9 | Замена участка водопроводной сети по ул. Славянская Д 40 на п/эт. Д 50 | 50 | п/этилен | 130 |  |  |
| 1.1.10 | Замена участка водопроводной сети на территории пенькозавода Д 100 на п/эт. Д 76 | 76 | п/этилен | 600 |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту водопровода |  |  | 4534 |  |  |
| 1.2 | Замена вводов водопроводов в жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Замена ввода по ул. Ленина к дому №15, 15 «а», 15 «б», 15 «г», 15 «д».сталь Д100на Д 63 п/эт | 63 | п/этилен | 180 |  |  |
| 1.2.2. | Замена ввода по ул. Ленина к дому №17, №19сталь Д 63 на п/эт Д63 | 63 | п/этилен | 34 |  |  |
| 1.2.3 | Замена ввода по ул. Первомайская к дому №2 Д 50 п/эт | 50 | п/этилен | 8 |  |  |
|  | Всего по замене вводов водопроводов |  |  | 222 |  |  |
| 1.3 | Строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Закольцовка участка водопроводной сети от детского сада «Солнышко» до рыночной площади Д 100 п/эт., переход на ул. Заречную | 100 |  | 215 |  |  |
| 1.3.2 | Установка дополнительного резервуара на водонапорной башни ПУ-3 |  |  | 50 м3 |  |  |
| 1.3.3 | Строительство водозаборного узла на Пенькозаводе. |  |  | 25 м3 |  |  |
| 1.4 | Проектирование очистных сооружений |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство очистных сооружений |  |  | 400м3 / сут. |  |  |
|  | Всего |  |  | 400м3 / сут. |  |  |